| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 采购服务名称 | 数量 | 服务参数 |  |
|  | 1 | 医疗废物处置服务采购 | 1项 |  | - 服务内容：采购人在经营活动中产生的医疗废物，由中标供应商负责装卸、运输、鉴别、处置及周转箱清洗等服务。本次招标处置医疗废物种类及特性详见本表附件1：《医疗废物种类及特性分析表》。 - 服务期限：自签订合同之日期3年 （三）服务区域、地址及收运频率： 服务区域：广西医科大学附属武鸣医院（编制床位1000张）；地址：南宁市武鸣区永宁路26号；收运频率：每天一次。 （四）服务要求： 1、按要求及时转运处置产生的医疗废弃物，日产日清，确保48小时暂存清零；每天至少转运处置一次，如采购人需增加清运次数，则需满足要求，当日任务当日完成。 2、正常情况下，投标人按服务要求的收运时间将采购单位的医疗废物收运处置。如无特殊原因，投标人不能按时收运，逾期一天支付采购单位每天处置费总额的0.05%。 3、若投标人发现采购单位使用不达到国家标准、不同品牌规格周转箱的，不使用或使用不达到国家标准专用包装袋的，投标人应及时向采购单位提出。 4、若采购单位将生活垃圾、建筑垃圾及装修垃圾等混入医疗废物中的，投标人将按《广西壮族自治区医疗废物管理办法》第九条视为医疗废物处理。 5、按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》的规定向采购人提供及时、安全、环保的收运和处置服务。 6、投标人收集运输医疗废物后，必须将医疗废物周转箱经过严格清洗消毒符合要求后在规定时间内送还采购单位使用。服务期内，周转箱在运输过程中出现损坏，由投标人负责补充。 |  |

附件1：《医疗废物种类及特性分析表》

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1.人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： 棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  | 2.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 |
|  |  | 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  | 4.各种废弃的医学标本。 |
|  |  | 5.废弃的血液、血清。 |
|  |  | 6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的 医用锐器。 | 1.医用针头、缝合针。 |
|  |  | 2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀等。 |
|  |  | 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织、器官等。（如手术室、人流室、产房） |
|  |  | 2.医学实验动物的组织、尸体。 |
|  |  | 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品 | 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 |
|  |  | 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 |
|  |  | 3.废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1.医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 |
|  |  | 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |
|  |  | 3.废弃的汞血压计、汞温度计。 |

附件2： 医疗废物处置报价单

| 单位名称 | 编制床位数量（张） | 处置单价 | 处置费 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西医科大学附属武鸣医院 | 1000 | XX(元/床·天） |  |  |
| 医疗废物处置费合计： |  |  |  |  |